## Oda Binası
MEKANİK METRAJ CETVELİ
Yapı/Bina Adı: MARANGOZLAR ODASI
No | Poz No | Tanımı | Birimi | Adet | Ebat |  |  | TOPLAM MİKTAR
[5 empty] | En | Boy | Yükseklik
1 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | Metre |  |  | 45.25 |  | 45.25
2 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | Metre |  |  | 95 |  | 95
3 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | Metre |  |  | 104.5 |  | 104.5
4 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | Metre |  |  | 38.5 |  | 38.5
5 | 25.305.2103 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | Metre |  |  | 18.9 |  | 18.9
6 | 25.305.2104 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları | Metre |  |  | 37.25 |  | 37.25
7 | 25.142.1103 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | Adet | 3 |  |  |  | 3
8 | 25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | Adet | 4 |  |  |  | 4
9 | 25.112.1270 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | Takım | 4 |  |  |  | 4
10 | 25.100.1026 | 50x70 cm tam ayaklı tk. Lavabo | Adet | 8 |  |  |  | 8
11 | 25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı pirinç kumandasız sifonlu 1.sınıf (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | Takım | 8 |  |  |  | 8
12 | 25.102.1201 | Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı ve pirinç kumandasız sifonlu 1.sınıf (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | Takım | 3 |  |  |  | 3
13 | 25.118.1201 | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik takriben 50x100 cm | Adet | 1 |  |  |  | 1
14 | 25.120.1102 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf | Adet | 1 |  |  |  | 1
15 | 25.138.1023 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı | Adet | 10 |  |  |  | 10
16 | 25.138.1025 | Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı | Adet | 6 |  |  |  | 6
17 | 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. | Takım | 1 |  |  |  | 1
18 | 25.150.1203 | 3,75 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | Adet | 1 |  |  |  | 1
19 | 25.312.2101 | Havalandırma Boru ve Şapkası 70 Ø mm | Adet | 2 |  |  |  | 2
20 | 25.312.2102 | Havalandırma Boru ve Şapkası 100 Ø mm | Adet | 5 |  |  |  | 5
21 | 25.320.2103 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | Adet | 4 |  |  |  | 4
22 | 25.305.8401 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | Metre |  |  | 695.3 |  | 695.3
23 | 25.245.3104 | 5 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet | 1 |  |  |  | 1
24 | 25.245.3106 | 7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet | 3 |  |  |  | 3
25 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet | 1 |  |  |  | 1
26 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | Metre |  |  | 72 |  | 72
27 | 25.312.1205 | Klapeli kilitli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | Adet | 1 |  |  |  | 1
28 | 15.560.1003 | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) | Adet | 1 |  |  |  | 1
29 | 43.560.1501 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesinın yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | Adet | 1 |  |  |  | 1
30 | 25.160.1102 | Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m³/h, basınç: 40-60 mss) | Adet | 1 |  |  |  | 1
31 | 25.255.2006 | 200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | Adet | 1 |  |  |  | 1
32 | 25.320.2104 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS EN 13547) | Adet | 9 |  |  |  | 9
33 | 25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" | Adet | 7 |  |  |  | 7
34 | 25.325.1304 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Adet | 5 |  |  |  | 5