## Oda Binası
ELEKTRİK METRAJ CETVELİ
Yapı/Bina Adı: MARANGOZLAR ODASI
No | Poz No | Tanımı | Birimi | Adet | Ebat |  |  | TOPLAM MİKTAR
[5 empty] | En | Boy | Yükseklik
1 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun,min 50µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, | Metre |  |  | 131 |  | 131
2 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | Adet | 8 |  |  |  | 8
3 | 35.750.5002 | Termokaynak eki 65 gr.kaynak tozuna kadar | Adet | 8 |  |  |  | 8
4 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | Kg |  |  | 5 |  | 5
5 | 35.170.2600 | E27 Duylu Sarkıt Armatür Porselen E27 duylu, en az 25 cm uzunluğunda asma aparatlı (tij) | Adet | 13 |  |  |  | 13
6 | 35.170.1751 | LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | Adet | 25 |  |  |  | 25
7 | 35.160.1152 | Güvenlik hatlı komütatör sorti | Adet | 8 |  |  |  | 8
8 | 35.160.1151 | Güvenlik hatlı normal sorti | Adet | 20 |  |  |  | 20
9 | 35.160.1154 | Güvenlik hatlı paralel sorti | Adet | 23 |  |  |  | 23
10 | 35.170.3130 | Varlık sensörü Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı | Adet | 11 |  |  |  | 11
11 | 35.140.2516 | Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 4*6 mm2 nym | Metre |  |  | 20 |  | 20
12 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet | 22 |  |  |  | 22
13 | 35.140.2504 | Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 2*6 mm2 NVV (NYM) | Metre |  |  | 38 |  | 38
14 | 35.140.2161 | Peşel,pvc boru içinde besleme hattı 4*2.5 mm2 nya | Metre |  |  | 26 |  | 26
15 | 35.500.1002 | 2x2x0.8+0.8 j-y (st) yangın alarm kabloları | Metre |  |  | 271 |  | 271
16 | 35.160.1500 | Güvenlik hatlı priz sortisi | Adet | 22 |  |  |  | 22
17 | 35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | Metre |  |  | 30 |  | 30
18 | 35.505.2030 | U/UTP cat6 kablo | Metre |  |  | 163 |  | 163
19 | 35.505.1001 | Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar | Metre |  |  | 163 |  | 163
20 | 35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | Adet | 4 |  |  |  | 4
21 | 35.410.1101 | 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. | Adet | 2 |  |  |  | 2
22 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | Adet | 20 |  |  |  | 20
23 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | Adet | 4 |  |  |  | 4
24 | 35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | Adet | 8 |  |  |  | 8
25 | 35.481.1210 | En az 90 cm ofset çanak anten | Adet | 1 |  |  |  | 1
26 | 35.481.1340 | 4 çıkışlı (quatro) LNB | Adet | 1 |  |  |  | 1
27 | 35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz) | Adet | 1 |  |  |  | 1
28 | 35.440.2103 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet | 3 |  |  |  | 3
29 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | Adet | 2 |  |  |  | 2
30 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | Adet | 4 |  |  |  | 4
31 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet | 1 |  |  |  | 1
32 | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | Adet | 1 |  |  |  | 1
33 | 35.105.1233 | Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 1 |  |  |  | 1
34 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 2 |  |  |  | 2
35 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Adet | 2 |  |  |  | 2