BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası : 2018/537758

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Iş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 071-109 | Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo Takriben 45x55 cm, LAVABOLAR (TS 605) | adet | 3 |  |  |
| 2 | 071-116 | Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır), LAVABOLAR (TS 605) | adet | 1 |  |  |
| 3 | 075-103 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) | adet | 2 |  |  |
| 4 | 079-100 | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) | takım | 1 |  |  |
| 5 | 079-503 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 1 |  |  |
| 6 | 083-202 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm, Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK), EVİYELER (TS EN 13310) | adet | 1 |  |  |
| 7 | 089-105 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil, Musluklar (TS EN 200'e uygun) | adet | 2 |  |  |
| 8 | 089-1109 | 3/4" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil, Musluklar (TS EN 200'e uygun) | adet | 2 |  |  |
| 9 | 089-1401 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları | adet | 1 |  |  |
| 10 | 089-201 | 1/2" Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil, Musluklar (TS EN 200'e uygun) | adet | 1 |  |  |
| 11 | 089-922 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome), FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI | adet | 4 |  |  |
| 12 | 091-1000 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı, Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 13 | 091-700 | Engelliler için tutunma barı, Engelliler için tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 14 | 094-400 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | adet | 3 |  |  |
| 15 | 094-500 | Engelliler için kağıtlık | adet | 1 |  |  |
| 16 | 097-302 | Alüminyum ızgaralı, Yer süzgeci (TS-327/3'e göre) | adet | 4 |  |  |
| 17 | 117-303 | 60 litre, 1.800 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | adet | 1 |  |  |
| 18 | 14-100 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | metreküp | 110 |  |  |
| 19 | 204-3102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları [%45,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 100 |  |  |
| 20 | 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları [%45,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 96 |  |  |
| 21 | 204-3104 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları [%45,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 80 |  |  |
| 22 | 204-401 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 40 |  |  |
| 23 | 204-402 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 32 |  |  |
| 24 | 204-403 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 26 |  |  |
| 25 | 210-624 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 3 |  |  |
| 26 | 22-082 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2 | metrekare | 6 |  |  |
| 27 | 24-061 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 16 |  |  |
| 28 | 25.17-001 | 3x60A, Icn=8kA Termik Manyetik Otomatik Şalter | adet | 1 |  |  |
| 29 | 27.525/1A | Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması | metrekare | 270 |  |  |
| 30 | 704-104 | 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | adet | 1 |  |  |
| 31 | 718-507 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 1 |  |  |
| 32 | 724-401 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 14 |  |  |
| 33 | 724-407 | Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 1 |  |  |
| 34 | 725-904 | 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | adet | 3 |  |  |
| 35 | 726-102 | Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | metre | 6 |  |  |
| 36 | 726-208 | Topraklama hattı-40 mm 70 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | metre | 72 |  |  |
| 37 | 727-525 | 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 12 |  |  |
| 38 | 742-261 | T1-1x20 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) | adet | 4 |  |  |
| 39 | 742-266 | T1-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) | adet | 2 |  |  |
| 40 | 742-284 | U-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) | adet | 5 |  |  |
| 41 | 742-532 | ATY2-4x18 (Çift parabolik parlak reflektörlü), DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ (Taş Yünü ve Alçı Asma tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü) | adet | 2 |  |  |
| 42 | 792-101 | Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi | adet | 3 |  |  |
| 43 | 792-102 | Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi | adet | 9 |  |  |
| 44 | 793-102 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | adet | 33 |  |  |
| 45 | EÖF-1 | N2 (2 VE 3 KOLLU) ARMATÜR | adet | 5 |  |  |
| 46 | EÖF-2 | 60 W APLİK ARMATÜR | adet | 7 |  |  |
| 47 | EÖF-3 | DEKORATİF İÇ MEKAN APLİK AYDINLATMA ARMATÜRÜ | adet | 6 |  |  |
| 48 | EÖF-4 | TİP J3 GÖMME NOKTASAL IŞIK ARMATÜR - NORMAL AMPÜLLÜ | adet | 6 |  |  |
| 49 | İÖF- 6 | Ankrajlı Temel Yapılarak Taşıyıcı Sistem Çeliğinin Yerine Tespiti | adet | 40 |  |  |
| 50 | İÖF- 7 | 4+4 mm kalınlıkta 12 ml ara boşluklu yeşil renkte reflekte ısı cam | metrekare | 52 |  |  |
| 51 | İÖF-1 | KOMPOZİT PANEL KAPI YAPILMASI (1 X2,30 EBATLARINDA) | adet | 6 |  |  |
| 52 | İÖF-2 | RULO ÇİM EKİMİ | metrekare | 346 |  |  |
| 53 | İÖF-3 | CAM SEYİR TERASININ ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMİNİN ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GENİŞLİK VE UZUNLUKTA 10+10+10 MM TAM TEMPERLİ LAMİNE CAM DÖŞENMESİ | metrekare | 84 |  |  |
| 54 | İÖF-4 | 5+5 MM KALINLIKTA TEMPERLİ LAMİNE CAM (KROM KORKULUK DAHİL H=120 CM) | metretül | 86 |  |  |
| 55 | KGM/15.014/B | Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda) | metreküp | 1.512 |  |  |
| 56 | MSB.660/A1 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | metrekare | 3 |  |  |
| 57 | MSB.812/A | Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında) | metrekare | 4 |  |  |
| 58 | V.1865 | 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz), Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | metre | 40 |  |  |
| 59 | Y.16.050/13 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 15 |  |  |
| 60 | Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 92 |  |  |
| 61 | Y.16.050/18 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 468 |  |  |
| 62 | Y.17.136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 264 |  |  |
| 63 | Y.18.110/21C03 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | metrekare | 270 |  |  |
| 64 | Y.18.201/A106 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 105 |  |  |
| 65 | Y.18.245/004 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | metrekare | 105 |  |  |
| 66 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 534,8 |  |  |
| 67 | Y.21.050/C11 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 96 |  |  |
| 68 | Y.21.261/01 | Kadronlu ahşap döşeme yapılması | metrekare | 84 |  |  |
| 69 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4,75 |  |  |
| 70 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 39,5 |  |  |
| 71 | Y.23.101 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | ton | 45,87 |  |  |
| 72 | Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 264 |  |  |
| 73 | Y.25.002/03 | Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | metrekare | 254 |  |  |
| 74 | Y.25.003/25 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 280 |  |  |
| 75 | Y.26.008/310A | 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 70 |  |  |
| 76 | Y.26.008/408A | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 98 |  |  |
| 77 | Y.26.017/061 | 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 552 |  |  |
| 78 | Y.26.017/400B | Doğal bazalt parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) | metrekare | 2.060 |  |  |
| 79 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | metrekare | 70 |  |  |
| 80 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 96 |  |  |
| 81 | Y.28.645/A21 | Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 52 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza 3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır