DOĞRUDAN TEMİN İLANI

<KUMLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ>

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “SODES EĞİTİM MERKEZİ” Projesi kapsamında 2012 Yılı Kalkınma Ajansları SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile mal alımı yapılacaktır.

| - İdareye İlişkin Bilgiler |  |
| --- | --- |
| a) Kurumun Adı, Adresi | KUMLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GÖKÇEOĞLU MAHALLESİ BATTAL GAZİ CADDESİ SIRRI ACAR SOKAK NO :14 KUMLU HATAY |
| b) Telefon/Faks No/E-Posta | Tel: 0326 461 11 11 e-mail: a.d.sarar@hotmail.com |
| c) İrtibat Kişisi, Tel: | Ahmet Telkas 538 4870817 |
| - Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın |  |
| a) Niteliği, Türü, Miktarı | 1- Fotoğraf makinesi 1 adet 2-Bilgisayar (masaüstü) 10 adet 3-Fotokopi Makinesı 1 adet 4-Projeksiyon Cihazı ve Perdesi 1 adet 5-Masa 20 adet 6- Sandalye 25 adet 7- Sehpa 3 adet 8- Perde 2 adet 9- Klima 2 adet 10- Yaprak testi 595 adet |
| b) Teslim Yeri | GÖKÇEOĞLU MAHALLESİ BATTAL GAZİ CADDESİ SIRRI ACAR SOKAK NO :14 KUMLU HATAY |
| - Doğrudan Temin İhalesi |  |
| a) Referans Numarası | 2012-31-0491 |
| b) Yapılacağı Yer | GÖKÇEOĞLU MAHALLESİ BATTAL GAZİ CADDESİ SIRRI ACAR SOKAK NO :14 KUMLU HATAY |
| c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati | 05.11.2012 Saat:09:00 |

- Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır.

- Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.

- Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.

7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.

Ekler:

- Teknik Şartname

- Teklif Sunum Formu

EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ

| Sıra | Cinsi | Miktarı | Özellikler |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotoğraf makinesi | 1 adet | - Türü Dijital Fotoğraf Makinesi Efektif Piksel (Megapixel) 14,1 Sensör CCD Maksimum Doğal Çözünürlük (pix) 4320 x 3240 Bellek Kartı Standardı SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus Arabirim USB / AV / HDMI Mini Objektif f: 5.0 - 70.0mm (f/35mm eşdeğeri: 28 - 392mm) Maksimum optik zoom 14x Maksimum Dijital Zoom 4x Maks.Enstantane (Shutter Hızı) 1 – 1/3200 sn. White Balance Ayarı Otomatik (Yüz Tespiti WB içerir), Gün Işığı, Bulutlu, Tungsten, Floresan, Floresan H, Iso ayarı Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Video Kayıt Özelliği Mevcut olacak Video Kayıt Çözünürlüğü(HD) 1280 x 720 Video yakalama hızı (kare/sn) 30 fps LCD Ekran Lcd ekran boyutu (inch) 3,0''Var Flash Otomatik, Manuel Flaş Açık/Kapalı, Yavaş Senkronizasyon Self-timer2 - 10 sn. Pil Sistemi Şarj Edilebilir Li-ion Pil Olmalıdır. |
| 2 | BİLGİSAYAR (Masaüstü) | 10 adet | - Sistemde en az 3.00-ghz hızında, 4 mb cache belleğe sahip, 1333-mhz veriyolu hızını destekleyen 1155 pin işlemci olmalıdır. - Sistemde 4 GB kapasiteli bellek modülü takılmış olmalıdır. - En az 1333 MHz FSB hızına sahip olmalıdır. - Ana bellek kapasitesi 8 GB’a kadar arttırılabilmelidir. - Bellek modülü en az DDR3 1333 MHz FB-DIMM ECC özelliklerine sahip olmalıdır. - En az 2 adet PCI ve 3 adet PCIe genişleme yuvası olmalıdır. - PCIe genişleme yuvalarının en az 1 adedi PCIe x16 olmalıdır. - Sistem üzerinde en az 500 GB HDD disk olmalıdır. - Disk birimi en az 7200 RPM devir hızına sahip olmalıdır. - En az 1 adet, 10/100/1000 Mbps hızını destekleyen ethernet yerel ağ bağlantı kartı olmalıdır. - Dahili bir Dual DVD-RW sürücü olmalıdır. - En az 1 x USB Klavye, 1x USB Fare, 5 x USB 2.0, 20’si bir arada Bellek Kartı Okuyucu arabirimleri olmalıdır. - Türkçe Q harf diziliminde bir ergonomik klavyesi olmalıdır. - Ergonomik bir optik fare arabirimi olmalıdır. - Grafik kartı en az 1 GB grafik bellekli olmalıdır. - Monitörler en az 19” diyagonal büyüklükte LCD HD özelliğinde olmalıdır - Teklif edilecek monitörler masaüstü ile aynı üreticiye ait olacaktır. - Sistemin elektromanyetik uyumluluk, güvenlik, iletişim, ergonomi vb. konulardaki uyumlu olduğu uluslararası standartlar belirtilmeli, - Sistemin CE veya FCC standartlarına uygunluğu belgelenmelidir. - Sistem üzerinde herhangi bir işletim sistemi olmayacak, sistemler Free-Dos olarak teslim edilecektir. - Kasa içindeki güç kaynağı en az 350 watt gücünde olmalıdır - En az 2 yıl garanti, Yerinde kurulum - Garanti süresince Arıza yerinde giderilecektir. |
| 3 | Fotokopi Makinesi | 1 Adet | - Cihazın baskı Hızı (Sayfa/Dakika) dakikada Enaz 20 adet A4 fotokopi çekilebilmelidir. - Cihazın Tarama ve Baskı çözünürlüğü (dpi) Enaz 600X600 dpi olmalıdır. - Cihazda Elektronik Harmanlama Ünitesi bulunmalıdır. - Cihazın Zoom yapılabilme özelliği olmalıdır. - Cihazın Küçültme / Büyütme oranı % Makineler standart hale getirilmiş 3 kademe küçültme, 3 kademe büyültme oranını otomatik olarak seçme imkanına sahip olmalıdır. - Printer Scanner olmalıdır. - Cihazda network prınter ve network scanner olarak kullanılabilme özelliğine sahip bulunmalıdır. - Cihazın Görüntü hafızası olmalıdır. - Cihazda kullanıcı şifresi uygulaması olmalıdır. - Cihaz kitaptan veya yan yana iki ayrı orijinalden iki ayrı kağıda aynı anda ve arkalı önlü çekim yapabilmelidir.. |
| 4 | PROJEKSİYON CİHAZI ve PERDESİ | 1 Adet | - Cihazın MANUEL ZOOM x enaz 1.2 olmalıdır. - Cihaz 2 BİLGİSAYAR(VGA),3 VİDEO ,1 COMPOSİT,1S-VİDEO,1 RS232 bağlantı terminaline sahip olamlıdır. - Cihazda enaz 1 bilgisayar, 2 ses çıkışı bulunmalıdır. - Işık gücü enaz 3000 ansi Lümen , kontrast oranı 2000 olmalıdır. - Lamba ömrü normal mode Enaz 3000saat saat olamlıdır. - Çözünürlük en az 800 x600 olmalıdır. - Cihazın çalışma metodu ise önden, geriden, ön tavan ve geri tavan özelliği olmalıdır. - Menü dili Türkçe olmalı ve cihazla birlikte AC power, vga kablo, uzaktan kumandası olmalıdır. - Cihazla birlikte 180 x 180 Storlu projeksiyon perdesi, Askı Aparatı, vga kablo verilmelidir. Montaj edilmelidir. |
| 5 | MASA | 20 adet | - KİŞİLİK TABLA VARZALİT (en az 45x110cm) EBADINDA SIRA BORU KALINLIĞI 25x32x50x1,5x2 BOYA ELEKTROSTATİK POLYESTER PABUÇ ZEMİNE GÖRE AYARLANABİLİR NİTELİKTE MALLAR ADRESE TESLİM ŞEKLİNDE OLACAKTIR. |
| 6 | SANDALYE | 25 adet | - SANDALYELER:BORU KALINLIĞI 25x32x50x1,5x2 BOYA ELEKTROSTATİK POLYESTER PABUÇ ZEMİNE GÖRE AYARLANABİLİR NİTELİKTE MALLAR ADRESE TESLİM ŞEKLİNDE OLACAKTIR. |
| 7 | Sehpa | 3 Adet | - 4’lü Zigon Tipi Sehpa - Parlak ve masalara uygun olmalıdır. |
| 8 | Perde | 2 adet | - Zebra perde ölçü alınarak yapılmalıdır. |
| 9 | KLİMA | 4 adet | - Soğutma enerji sarfiyatı A Sınıfı olacaktır. Duvar Tipi - En az 18000 Btu ısıtma ve soğutma kapasiteli olmalıdır - Isıtmada ısı pompası ( Heat-pump ) özelliğine sahip olmalıdır. - Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır. - Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır. - Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır. - İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır. - Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır. - Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır. - Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir. - Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır. - Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır. - Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir. - İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır. - Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır. - Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır. - Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır. - Sleep fonksiyonu olmalıdır. - Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır. - İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır. - Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır. - Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir. - Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir. - Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır. - Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir. - Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir. |
| 10 | Yaprak testi | 595 adet | - Yaprak testleri 85 adet olarak 7 grup olacaktır - Yaprak testleri 70 gr. 1.hamur kağıt 4 temel renkte olacak Türkçe Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik derslerinde 85 kişilik Yaprak Testi, Kazanım Testleri ve Etüt Testi olacaktır. - Ders adetleri öğretmenler tarafından seçilecektir. - Bütün Yaprak Testleri Renkli Orijinal Baskı olacaktır. |

EK 2- TEKLİF SUNUM FORMU

KUMLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

| Cinsi | Miktarı | Marka, Model | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLAM |  |  |  |  |

<2012-31-0491> Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen malzemeleri toplam (KDV Dahil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye vermeyi taahhüt ederiz.

Kaşe-İmza