**ZEYİLNAME**

Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberinin **“Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması”** çerçevesindeİhale dokümanın Teknik Şartname ekinde sehven unutulan ve düzenlenen aşağıdaki maddeler revize edilmiş olup katılımcıların dikkate alması önem arz etmektedir. Kamuoyuna duyurulur. (Revize tarihi: 12.01.2023)

**Eklenen / Revize Edilen Maddeler:**

**Madde II başlığının 5. Bendi** “Depremde yıkılan veya düşmüş olan dükkanlar arası prefabrik imal edilmiş beton duvarların yerine yeniden örülmesi gereken yaklaşık **750 m**2 kutu profil çift yüz tek kat boardex duvar yapılacaktır.” Revize edilmiştir

**Madde 8 “** **İSTENİLEN İŞ BİTİRME BELGESİ -** İhaleye girecek firmaların %100 B-III Grubu iş bitirmesi olmalıdır.” Ekleme yapılmıştır.